## ECER AIR
Daftar Ruang Lingkup Pengujian Sampling
dan Analisis Laboratorium
A. HARGA SATUAN ANALISIS AIR
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian | Tarif Biaya Analisis (Rp)
I | FISIKA
1 | Bau |  | Organoleptik | 5500
2 | Daya Hantar Listrik (DHL) | us/cm | Konduktifitimetri | 39000
3 | Debit |  |  | 60000
4 | Kecerahan | meter | Visual | 11000
5 | Kekeruhan | NTU | Turbidimetri | 31000
6 | Lapisan minyak | mg/l | Visual | 8000
7 | MLFSS | mg/l | Gravimetri | 47000
8 | MLSS | mg/l | Gravimetri | 47000
9 | MLVSS | mg/l | Gravimetri | 47000
10 | pH | - | Elektrometri | 29000
11 | Padatan total (TS) | mg/l | Gravimetri | 39000
12 | Padatan terlarut (TDS Alat) | mg/l | Spektrofotometri | 38000
13 | Padatan terlarut (TDS Gravi) | mg/l | Gravimetri | 47000
14 | Padatan tersuspensi (TSS) | mg/l | Spektrofotometri | 39000
15 | Padatan tersuspensi (TSS Gravi) | mg/l | Gravimetri | 47000
16 | Rasa | - | Organoleptik | 6000
17 | Sampah | mg/l | Visual | 8000
18 | Salinitas | % | Konduktometri | 39000
19 | Temperatur | OC | Termometri | 38000
20 | Warna | Pt-Co | Spektrofotometri | 30000
II | KIMIA
1 | Amonium (NH4-N) | mg/l | Spektrofotometri | 40000
2 | Ammonia Bebas | mg/l | Spektrofotometri | 40000
3 | Ammonia Total | mg/l | Spektrofotometri | 40000
4 | BOD | mg/l | Titrimetri | 53000
5 | COD (Spektro) | mg/l | Titrimetri | 35000
6 | COD (Titrasi) | mg/l | Titrimetri | 36000
7 | CO2 Bebas | mg/l | Titrimetri | 36000
8 | Fenol | mg/l | Spektrofotometri | 35000
9 | Fosfat (P-total) | mg/l | Spektrofotometri | 45000
10 | Fosfat Orto (PO4-P) | mg/l | Spektrofotometri | 45000
11 | Karbonat (CO3) | mg/l | Titrimetri | 36000
12 | Kesadahan (CaCO3) | mg/l | Titrimetri | 33000
13 | Klorin Bebas (Cl2) | mg/l | Spektrofotometri | 38000
14 | Minyak & lemak | mg/l | Gravimetri | 36000
15 | Minyak Nabati | mg/l |  | 350000
16 | Minyak Mineral | mg/l |  | 350000
17 | Nitrat (NO3-N) | mg/l | Spektrofotometri | 35000
18 | Nitrit (NO2-N) | mg/l | Spektrofotometri | 30000
19 | Nitrogen total | mg/l | Kjeldahl | 72000
20 | Oksigen terlarut (DO) | mg/l | Titrimetri | 59000
21 | Residu Klorin (Cl2) | mg/l | Spektrofotometri | 38000
22 | RSC (Residu Sodium Carbonat) | mg/l | Perhitungan | 36000
23 | SAR (Sodium Adsorbsi Ratio) | mg/l | Perhitungan | 36000
24 | Sianida bebas (CN) | mg/l | Spektrofotometri | 105000
25 | Sianida total (CN) | mg/l | Spektrofotometri | 105000
26 | Silika terlarut (SiO2) | mg/l | Spektrofotometri | 36000
27 | Sulfat (SO4) | mg/l | Spektrofotometri | 31000
28 | Sulfida (H2S) | mg/l | Spektrofotometri | 32000
29 | Surfaktan Anion / detergen (MBAS) | mg/l | Spektrofotometri | 55000
30 | Total Organik Karbon (TOC) | mg/l | TOC Analyzer | 600000
31 | Zat Organik (KMnO4) | mg/l | Titrimetri | 44000
III | KIMIA LOGAM
1 | Alkalinitas Karbonat | mg/l | Titrimetri | 36000
2 | Alkalinitas Bikarbonat | mg/l | Titrimetri | 36000
3 | Alkalinitas Hidroksida | mg/l | Titrimetri | 36000 |  | 0
4 | Alkalinitas Total | mg/l | Titrimetri | 36000
5 | Alkalinitas (MO) | mg/l | Titrimetri | 36000
6 | Alkalinitas (PP) | mg/l | Titrimetri | 36000
7 | Aluminium (Al) | mg/l | AAS | 46000
8 | Antimon (Sb) | mg/l | AAS | 75000
9 | Arsen (As) | mg/l | Spektrofotometri | 94000
10 | Barium (Ba) | mg/l | AAS | 46000 | BERILIUM ???
11 | Besi Terlarut (Fe) | mg/l | AAS | 44000
12 | Besi total (Fe) | mg/l | AAS | 44000
13 | Boron (B) | mg/l | Spektrofotometri | 58000
14 | Fluorida (F) | mg/l | Spektrofotometri | 90000
15 | Kadmium (Cd) | mg/l | AAS | 44000
16 | Kalium (K) | mg/l | AAS | 46000
17 | Kalsium (Ca) | mg/l | Titrimetri | 46000
18 | Klorida (Cl) | mg/l | Titrimetri | 31000
19 | Kromium VI (Cr 6+) | mg/l | Spektrofotometri | 42000
20 | Kromium total (Cr) | mg/l | AAS | 44000
21 | Kobalt (Co) | mg/l | AAS | 44000
22 | Magnesium (Mg) | mg/l | Titrimetri | 46000
23 | Mangan terlarut (Mn) | mg/l | AAS | 44000
24 | Mangan total (Mn) | mg/l | AAS | 44000
25 | Molybdenum (Mo) | mg/l | AAS | 56000
26 | Natrium (Na) | mg/l | AAS | 44000
27 | Nikel (Ni) | mg/l | AAS | 44000
28 | Perak (Ag) | mg/l | AAS | 49000
29 | Raksa (Hg) | mg/l | AAS | 90000
30 | Selenium (Se) | mg/l | AAS | 94000
31 | Seng (Zn) | mg/l | AAS | 44000
32 | Stanum/Timah (Sn) | mg/l | AAS | 49000
33 | Tembaga (Cu) | mg/l | AAS | 44000
34 | Timbal (Pb) | mg/l | AAS | 44000
IV | MIKROBIOLOGI
1 | Angka lempeng total awal | Koloni/mL |  | 60000
2 | Angka lempeng total akhir | Koloni/mL |  | 60000
3 | Benthos | Individu | Identifikasi | 300000
2 | Koliform | MPN/100ml | Tabung Ganda | 60000
3 | E.Coli | MPN/100ml | Tabung Ganda | 60000
4 | Koliform Tinja / Fecal Coli | MPN/100ml |  | 60000
5 | Plankton | Individu | Identifikasi | 300000
6 | Salmonella | Individu | Identifikasi | 60000
7 | Total Bakteri | Koloni/ml | TPC | 60000
V | PESTISIDA ORGANOKLORIN
1 | Aldrin | mg/L | SNI 06-6990.1-2004 | 150000 | HARGA BELUM
2 | DDD | mg/L | SNI 06-6990.1-2004 | 150000
3 | DDE | mg/L | SNI 06-6990.1-2004 | 150000
4 | DDT | mg/L | SNI 06-6990.1-2004 | 150000
5 | Delta BHC | mg/L | US EPA 608 | 150000
6 | Dieldrin | mg/L | US EPA 608 | 150000 |  | HARGA LAB ORGANO PER PARAMETER
7 | Endosulfan sulfat | mg/L | US EPA 608 | 150000 |  | 133333
8 | Endrin | mg/L | SNI 06-6990.1-2004 | 150000 |  | SURABAYA PERNAH MINTA HARGA
9 | Endrin aldehyde | mg/L | SNI 06-6990.1-2004 | 150000 |  | UNI SANTI PLOT IN HARGA PER PARAMETER
10 | Gamma BHC (lindane) | mg/L | SNI 06-6990.1-2004 | 150000 |  | 150000
11 | Heptaklor | mg/L | SNI 06-6990.1-2004 | 150000
12 | Heptaklor epoxy | mg/L | SNI 06-6990.1-2004 | 150000
13 | Methoxyklor | mg/L | SNI 06-6990.1-2004 | 150000
14 | α BHC | mg/L | US EPA 608 | 150000
15 | Endosulfan I | mg/L | US EPA 608 | 150000
16 | β BHC | mg/L | US EPA 608 | 150000
17 | Endosulfan II | mg/L | US EPA 608 | 150000
18 | Chloramines | mg/L | US EPA 608 | 150000
Keterangan : Minimum pembayaran untuk analisis air percontoh Rp. 300.000

## ECER UDARA
Daftar Ruang Lingkup Pengujian Sampling
dan Analisis Laboratorium
B. HARGA SATUAN ANALISIS UDARA
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian | Tarif Biaya Analisis (Rp)
I | Pengujian Sesaat
1 | Ammonia (NH3) | ug/m3 | Spektrofotometri (Indofenol) | 70000
2 | Debu | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) | 155000
3 | Debu (Partikel < PM 10) | ug/m3 | AAS | 150000
4 | Debu (Partikel < PM 2,5) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) | 150000
5 | Hidrokarbon, 3 jam (HC) | ppm | Kromatografi | 250000
6 | Hidrogen Klorida (HCl) | ug/m3 | AAS | 250000
7 | Hidrogen Sulfida (H2S) | ug/m3 | Spektrofotometri (Metilen Blue) | 95000
8 | Karbon Monoksida (CO) | ppm | COx meter | 70000
9 | Karbon Dioksida (CO2) | ug/m3 |  | 70000
10 | Klorin (Cl2) | ug/m3 |  | 250000
11 | Nitrogen Dioksida (NO2) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) | 70000
12 | Ozon | ug/m3 | Spektrofotometri (NBKI) | 70000
13 | Sulfur Dioksida (SO2) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) | 70000
14 | Timbal (Pb) | ug/m3 | AAS | 80000
II | Pengujian 24 Jam
1 | Ammonia (NH3) | ug/m3 | Spektrofotometri (Indofenol) | 300000
2 | Debu | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) | 500000
3 | Debu (Partikel < PM 10) | ug/m3 | AAS | 500000
4 | Debu (Partikel < PM 2,5) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) | 500000
5 | Hidrogen Sulfida (H2S) | ug/m3 | Spektrofotometri (Metilen Blue) | 210000
6 | Karbon Monoksida (CO) | ppm | COx meter | 140000
7 | Nitrogen Dioksida (NO2) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) | 210000
8 | Sulfur Dioksida (SO2) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) | 210000
9 | Timbal (Pb) | ug/m3 | AAS | 300000
III | Logam Udara Pengujian Sesaat
1 | Alumunium (Al) | ug/m3 | AAS | 70000
2 | Besi (Fe) | ug/m3 | AAS | 70000
3 | Kadmium (Cd) | ug/m3 | AAS | 70000
4 | Mangan (Mn) | ug/m3 | AAS | 70000
5 | Merkuri (Hg) | ug/m3 | AAS | 70000
6 | Nikel (Ni) | ug/m3 | AAS | 70000
7 | Selenium (Se) | ug/m3 | AAS | 70000
8 | Seng (Zn) | ug/m3 | AAS | 70000
IV | Logam Udara Pengujian 24 Jam
1 | Alumunium (Al) | ug/m3 | AAS | 300000
2 | Besi (Fe) | ug/m3 | AAS | 300000
3 | Kadmium (Cd) | ug/m3 | AAS | 300000
4 | Mangan (Mn) | ug/m3 | AAS | 300000
5 | Merkuri (Hg) | ug/m3 | AAS | 300000
6 | Nikel (Ni) | ug/m3 | AAS | 300000
7 | Selenium (Se) | ug/m3 | AAS | 300000
8 | Seng (Zn) | ug/m3 | AAS | 300000
V | Dust Fall
1 | Dust Fall (1 bulan) | Ton/Km2/Bulan | SNI 13-4703-1998 | 1200000
Keterangan : Minimum pembayaran untuk analisis udara percontoh Rp. 300.000

## ECER KEBAUAN
Daftar Ruang Lingkup Pengujian Sampling
dan Analisis Laboratorium
C. HARGA SATUAN ANALISIS KEBAUAN UDARA
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian | Tarif Biaya Analisis (Rp)
I | Pengujian Sesaat
1 | Amonia (NH3) | mg/m3 | Spektrofotometri (Indofenol) | 70000
2 | Asetaldehide (CH3COH) | mg/m3 | NIOSH 2539 | 550000
3 | Benzena (C6H6) | mg/m3 | NIOSH 1501 | 550000
4 | Kloroform (CHL3) | mg/m3 | NIOSH 1003 | 550000
5 | Cyclohexane | mg/m3 | NIOSH 1500 | 550000
6 | Etanol | mg/m3 | NIOSH 1400 | 550000
7 | Etil Benzena | mg/m3 | NIOSH 1501 | 550000
8 | Etil Asetat | mg/m3 | NIOSH 1457 | 550000
9 | Etil Merkaptan | mg/m3 | NIOSH 2542 | 550000
10 | Hidrogen Sulfida (H2S) |  | Spektrofotometri (Metilen Blue) | 70000
11 | Iso Propil Alkohol (2-propanol) | mg/m3 | NIOSH 1400 | 550000
12 | Metanol | mg/m3 | NIOSH 1400 | 550000
13 | Metil Cyclohexane | mg/m3 | NIOSH 1500 | 550000
14 | Metil Etil Keton | mg/m3 | NIOSH 2500 | 550000
15 | Metil Iso Butil Keton | mg/m3 | NIOSH 1300 | 550000
16 | Metil Merkaptan | mg/m3 | NIOSH 2542 | 550000
17 | Metil Sulfida | mg/m3 | NIOSH 2542 | 550000
18 | n-Hexane | mg/m3 | NIOSH 1500 | 550000
19 | Styrene | mg/m3 | NIOSH 1501 | 550000
20 | Toluene | mg/m3 | NIOSH 1501 | 550000
21 | Xylene | mg/m3 | NIOSH 1501 | 550000
Keterangan : Minimum pembayaran untuk analisis udara percontoh Rp. 300.000

## ECER EMISI
Daftar Ruang Lingkup Pengujian Sampling
dan Analisis Laboratorium
D. HARGA SATUAN ANALISIS EMISI CEROBONG
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian | Tarif Biaya Analisis (Rp)
1 | Amonia (NH3) | mg/m3 | Nessler - Spektrofotometer | 100000
2 | Antimon (Sb) | mg/m3 | AAS | 150000
3 | Arsen (As) | mg/m3 | Pyridine - Spektrofotometer | 150000
4 | Barium (Ba) | mg/m3 |  | 150000
5 | Hidrogen Fluorida (HF) | mg/m3 | Alizarin - Spektrofotometer | 100000
6 | Hidrogen Klorida (HCl) | mg/m3 | Mercury Thiosianat | 100000
7 | Hidrogen Sulfida (H2S) | mg/m3 | Metilen Blue-Spektrofotometer | 100000
8 | Kadmium (Cd) | mg/m3 | AAS | 100000
9 | Karbon Dioksida (CO2) | mg/m3 | Electrochemical ( Analyzer ) | 100000
10 | Karbon Monoksida (CO) | mg/m3 | Electrochemical ( Analyzer ) | 100000
11 | Khlorin (Cl2) | mg/m3 | Toluidin - Spektrofotometer | 100000
12 | Khromium total (Cr) | mg/m3 | AAS | 100000
13 | Kobalt (Co) | mg/m3 |  | 150000
14 | Nikel (Ni) | mg/m3 |  | 150000
15 | Nitrogen Dioksida (NO2) | mg/m3 | Electrochemical ( Analyzer ) | 250000
16 | Nitrogen Oksida (NOx) | mg/m3 | Electrochemical ( Analyzer ) | 250000
17 | Oksigen (O2) | mg/m3 |  | 100000
18 | Opasitas | % | Visual ringelmann | 50000
19 | Partikel | mg/m3 | Gravimetri - Low volume | 300000
20 | Perak (Ag) | mg/m3 |  | 150000
21 | Raksa (Hg) | mg/m3 | AAS | 150000
22 | Seng (Zn) | mg/m3 | AAS | 100000
23 | Sulfur Dioksida (SO2) | mg/m3 | Electrochemical ( Analyzer ) | 250000
24 | Talium (Tl) | mg/m3 | AAS | 100000
25 | Tembaga (Cu) | mg/m3 |  | 100000
26 | Temperatur |  |  | -
27 | Timah (Sn) | mg/m3 |  | 100000
28 | Timbal (Pb) | mg/m3 | AAS | 100000
29 | Total Hidrokarbon (HC) | mg/m3 | Gas Chromathography | 200000
30 | TRS |  |  | 500000
31 | Velocity |  |  | 100000
32 | Vanadium (V) | mg/m3 |  | 250000
Keterangan : Minimum pembayaran untuk analisis emisi percontoh Rp. 700.000

## ECER TANAH
Daftar Ruang Lingkup Pengujian Sampling
dan Analisis Laboratorium
E. HARGA SATUAN ANALISIS TANAH
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian | Tarif Biaya Analisis (Rp)
|  |  |  | SATUAN | PAKET
I | TANAH KIMIA
1 | Persiapan contoh | - |  | 50000 | HARGA PAKET 1.000.000
Tekstur (3 fraksi)
2 | - Pasir | % | Gravimetri
3 | - Debu | % | Gravimetri | 105000
4 | - Liat | % | Gravimetri
5 | pH (H2O) | - | Elektrometri | 36000
6 | pH (KCl) |  | Elektrometri | 36000
7 | C- Organik | % | Spektrofotometri | 114000
8 | Nitrogen total | % | Kjeldahl | 120000
9 | P2O5 (Ekstrak HCl 25%) | mg/100gr | Spektrofotometri | 144000
10 | K2O (Ekstrak HCL 25%) | mg/100gr | AAS | 144000 |  | KIMIA | 1000000
11 | P2O5 Bray | mg/kg | Spektrofotometri | 114000 |  | FISIKA | 600000
12 | P2O5 Olsen | mg/kg | Spektrofotometri | 114000
Susunan Kation
13 | - Susunan Kation - Ca | me/100gr | Spektrofotometri | 75000
14 | - Susunan Kation - Mg | me/100gr | Spektrofotometri | 75000
15 | - Susunan Kation - K | me/100gr | Spektrofotometri | 75000
16 | - Susunan Kation - Na | me/100gr | Spektrofotometri | 75000
17 | Kapasitas Tukar Kation | me/100gr | Titrimetri | 126000
Kemasaman
18 | Kemasaman - Al-Tukar | me/100gr | Titrimetri | 90000
19 | Kemasaman - H-Tukar | me/100gr | Titrimetri | 90000
II | TANAH FISIKA
1 | Bulk Density | G/cc | BPP&PSLP bagian 3 (metode ring) 2006 | 75000 | HARGA PAKET 600.000
2 | Partikel Density |  |  | 75000
3 | Ruang Pori Total | % vol | Perhitungan | 105000
| Kadar air pada tekanan |  | Perhitungan
4 | pF 1 | % vol | Gravimetri | 75000
5 | pF 2 | % vol | Gravimetri | 75000
6 | pF 2,54 | % vol | Gravimetri | 75000
7 | pF 4,2 | % vol | Gravimetri | 75000
Pori drainase
8 | Cepet | % vol | Gravimetri | 75000
9 | Lambat | % vol | Gravimetri | 75000
10 | Air tersedia | % vol | BPP&PSLP bagian 15 2006 | 75000
11 | Permeabilitas | cm/jam | BPP&PSLP bagian 15 2006 | 105000
II | TANAH LOGAM
1 | Besi (Fe) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B; APHA Ed. 22nd 3111.B 2012 | 90000
2 | Arsen (As) | mg/l | USEPA SW 846-6010 B ; APHA Ed. 22nd 3114 B | 180000
3 | Kadmium (Cd) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B, APHA Ed. 22nd 3111 B-2012 | 90000
4 | Kromium (Cr) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B, APHA Ed. 22nd 3111 B-2012 | 90000
5 | Tembaga (Cu) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B, APHA Ed. 22nd 3111 B-2012 | 90000
6 | Nikel (Ni) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B, APHA Ed. 22nd 3111 B-2012 | 90000
7 | Timbal (Pb) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B, APHA Ed. 22nd 3111 B-2012 | 90000
8 | Seng (Zn) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B, APHA Ed. 22nd 3111 B-2012 | 90000
9 | Raksa (Hg) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B, APHA Ed. 22nd 3111 B-2012 | 180000
10 | Alumunium (Al) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B, APHA Ed. 22nd 3111 B-2012 | 90000
11 | Barium (Ba) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B, APHA Ed. 22nd 3111 B-2012 | 90000
12 | Selenium (Se) | mg/l | USEPA SW 846-6010 B ; APHA Ed. 22nd 3114 B | 180000
13 | Kobalt (Co) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B, APHA Ed. 22nd 3111 B-2012 | 90000
14 | Perak (Ag) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B, APHA Ed. 22nd 3111 B-2012 | 90000
15 | Molibdenum (Mo) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B, APHA Ed. 22nd 3111 B-2012 | 180000
16 | Stannum (Sn) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B, APHA Ed. 22nd 3111 B-2012 | 90000
17 | Mangan (Mn) | mg/l | US EPA SW 846-3050 B, APHA Ed. 22nd 3111 B-2012 | 90000
III | TANAH KERING
1 | Ketebalan solum |  |  | 250000
2 | Kebatuan permukaan |  |  | 250000
3 | Komposisi fraksi |  |  | 105000
4 | Berat isi |  |  | 75000
5 | Porositas total |  |  | 105000
6 | Derajat Pelulusan Air |  |  | 105000
7 | pH (1:2,5) |  |  | 36000
8 | DHL |  |  | 60000
9 | Redoks |  |  | 117000
10 | Jumlah Mikroba |  |  | 250000
IV | TANAH KERING
1 | Klorida (Cl) |  |  | 60000
2 | Sulfat (SO4) |  |  | 60000
Keterangan : Minimum pembayaran untuk analisis tanah percontoh Rp. 300.000

## ECER SLUDGE
Daftar Ruang Lingkup Pengujian Sampling
dan Analisis Laboratorium
F. HARGA SATUAN ANALISIS SLUDGE
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian | Tarif Biaya Analisis (Rp)
I | TCLP ANORGANIK
1 | Arsen (As) | mg/l | APHA Ed. 22nd 3114.B - 2012 | 40000
2 | Barium (Ba) | mg/l | APHA.Ed.22nd 3120.B.3030.B-2012 | 40000
3 | Berilium (Be) | mg/l | APHA.Ed.22nd 3120.B.3030.B-2012 | 40000
4 | Boron (B) | mg/l | APHA.Ed.22nd 3120.B.3030.B-2012 | 40000
5 | Kadmium (Cd) | mg/l | APHA.Ed.22nd 3120.B.3030.B-2012 | 40000
6 | Krom Heksavalen (Cr6+) | mg/l | SNI 6989.71-2009 | 40000
7 | Kromium total (Cr) | mg/l | APHA.Ed.22nd 3120.B.3030.B-2012 | 40000
8 | Merkuri (Hg) | mg/l | APHA Ed. 22nd 3114.B - 2012 | 40000
9 | Molibdenum (Mo) | mg/l | APHA.Ed.22nd 3120.B.3030.B-2012 | 40000
10 | Nikel (Ni) | mg/l | APHA.Ed.22nd 3120.B.3030.B-2012 | 40000
11 | Perak (Ag) | mg/l | APHA.Ed.22nd 3120.B.3030.B-2012 | 40000
12 | Selenium (Se) | mg/l | APHA Ed. 22nd 3114.B - 2012 | 40000
13 | Seng (Zn) | mg/l | APHA.Ed.22nd 3120.B.3030.B-2012 | 40000
14 | Tembaga (Cu) | mg/l | APHA.Ed.22nd 3120.B.3030.B-2012 | 40000
15 | Timbal (Pb) | mg/l | APHA.Ed.22nd 3120.B.3030.B-2012 | 40000
II | TCLP ANION
1 | Flourida (F-) | mg/l | APHA.Ed.22nd 4500-F.D-2012 | 40000
2 | Iodida (I-) | mg/l | APHA.Ed.22nd 4500-I.B-2012 | 40000
3 | Klorida (Cl-) | mg/l | SNI 06-6989.19-2009 | 40000
4 | Nitrat (NO3-) | mg/l | APHA.Ed.22nd 4500-NO3.E-2012 | 40000
5 | Nitrit (NO2-) | mg/l | SNI 06-6989.11-2009 | 40000
6 | Sianida total (CN-) | mg/l | APHA.Ed.22nd 4500-CN.E-2012 | 40000
Keterangan : Minimum pembayaran untuk analisis udara percontoh Rp. 300.000

## KALIBRASI
Daftar Ruang Lingkup Pengujian Sampling
dan Analisis Laboratorium
G. HARGA SATUAN KALIBRASI
No | Ruang Lingkup | Alat yang di ukur | Rentang Ukur | Waktu Penyelesaian kalibrasi peralatan | Pilihan Layanan | Tarif Biaya Kalibrasi (Rp)
1 | Fotometeri | Lux Meter/light meter | 5-20 lux | 1 Jam | In Situ | 750000
20-200 lux
200-2000 lux
2 | Instrumen analitik | Spektrofotometer | Panjang gelombang holmyum : 250 -700 nm | 2 Jam | In Situ dan Exsitu | 800000
Panjang gelombang dydimium : 350-810 nm
Linearitas Fotometri (λ = 590 nm)
Panjang gelombang interferensi
Stray Radiant Energy (SRE)
3 | Fotometeri | Gloss meter | Sudut 20 | 1 Jam | In Situ dan Exsitu | 1000000
68.7
101.6
Sudut 60
81.4
101
4 | Akustik | Sound Level meter | 63 Hz - 125 Hz | 2 Jam | In Situ dan Exsitu | 1000000
250 Hz - 500 Hz
1 KHz – 4 KHz
8 KHz
12,5 KHz
16 KHz
5 | Volume dan Aliran | Flowmeter/Rotameter gas | 0 - 0,3 l/min | 1 Jam | In Situ dan Exsitu | 800000
0,3 - 1,0 l/min
1,0 - 1,5 l/min
1,5 - 8 l/min
8 - 10 l/min
10 - 25 l/min
|  | Sampling Pump | 0 - 3,75 l/min | 1 Jam | In Situ dan Exsitu | 800000
0 - 10 l/min
|  | High Volume Air Sampler (HVAS) | 0 - 0,5 m3/min | 1 Jam | In Situ dan Exsitu namun lebih baik in situ | 2000000
0,5 - 0,7 m3/min
0,7 - 0,9 m3/min
0,9 - 1,1 m3/min
1,1 - 1,3 m3/min
6 | Suhu enclosure | Oven | ambient - 450 OC | 2 Jam | In situ | -
|  | Inkubator | ambient - 60 OC | 2 Jam | In situ | 0
|  | Dry Gas |  |  |  | 1200000
|  | Refrigerator | -40 - 0OC | 2 Jam | In situ | -
|  | Hot Plate | ambient - 450 OC | 2 Jam | In situ | -

## MIKRO dan SWAB
Daftar Ruang Lingkup Pengujian Sampling
dan Analisis Laboratorium
H. HARGA SATUAN KALIBRASI
No | Jenis Analisis | Parameter | Harga Jual
PT. Unilab Perdana (Rp)
ANALISIS SWAB
KepMenKes No. 1204 Tahun 2004
1 | Swab Dinding | Total Bakteri, E-Coli | 150000
2 | Swab Higiene pada Linen | Bacillus | 150000
3 | Swab Higiene pada Peralatan | E-Coli, Jumlah kuman | 150000
4 | Lantai | E-Coli, Total Bakteri | 150000
BIOTA
1 | Biota Air Tawar dan Air Laut | Plankton | 300000
|  | Benthos | 300000
|  | Nekton | 800000

## PAKET AIR
Daftar Ruang Lingkup Pengujian Sampling
dan Analisis Laboratorium
No | Jenis Analisis | Parameter | Harga Jual
PT. Unilab Perdana (Rp)
AIR BERSIH
PerMenKes No. 32 Tahun 2017
1 | Air bersih | Fisika - Kimia - Mikrobiologi + Total Pestisida + Benzena (full parameter) | 3000000
|  | Fisika - Kimia - Mikrobiologi + Benzena | 2300000
|  | Fisika - Kimia - Mikrobiologi + Total Pestisida | 1800000
|  | Benzena | 1200000
|  | Pestisida | 700000
|  | Fisika - Kimia - Mikrobiologi | 1100000
|  | Fisika - Kimia | 980000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 310000 | ecer Rp. 306.500
PerMenKes No. 416 Tahun 1990
2 | Air bersih | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1100000
|  | Fisika - Kimia | 1040000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
3 | Air kolam renang | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 400000
|  | Fisika - Kimia | 300000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
AIR LIMBAH
KepMenLHK No. 68 Tahun 2016 Lampiran I |  |  |  |  | KepMenLHK No. 68 Tahun 2016 Lampiran I
4 | Air limbah domestik | full parameter | 430000 |  | 1 | Air limbah domestik | full parameter | 430000
PerMenLH No. 5 Tahun 2014 Lampiran XLVII |  |  |  |  | PerMenLH No. 5 Tahun 2014 Lampiran XLVII
5 | Air limbah Industri Lainnya | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1300000 |  | 2 | Air limbah Industri Lainnya | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1300000
|  | Fisika - Kimia | 1240000 |  |  |  | Fisika - Kimia | 1240000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000 |  |  |  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
KepMenLH No. 51 Tahun 1995 Lampiran C |  |  |  |  | SKGUB JABAR No. 6 Tahun 1999 Lampiran III
6 | Air limbah | Fisika - Kimia + Minyak Nabati + Minyak Mineral (full parameter) | 2000000 |  | 3 | Air limbah | Fisika - Kimia + Minyak Nabati + Minyak Mineral (full parameter) | 2000000
|  | Fisika - Kimia | 1300000 |  |  |  | Fisika - Kimia | 1300000
SKGUB JABAR No. 6 Tahun 1999 Lampiran III |  |  |  |  | Standar Kawasan MM2100
7 | Air limbah | Fisika - Kimia + Minyak Nabati + Minyak Mineral (full parameter) | 2000000 |  | 4 | Air limbah domestik | full parameter | 1300000
|  | Fisika - Kimia | 1300000 |  | Standar Kawasan KIIC
Standar Kawasan JABABEKA - Juni 2005 |  |  |  |  | 5 | Air limbah domestik | full parameter | 1300000
8 | Air limbah kawasan | full parameter | 1300000
Standar Kawasan MM2100
9 | Air limbah domestik | full parameter | 1300000
Standar Kawasan KIIC
10 | Air limbah domestik | full parameter | 1300000
AIR LAUT
KepMenLH No. 51 Tahun 2004 Lampiran I
11 | Air laut pelabuhan | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1300000
|  | Fisika - Kimia | 1240000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
KepMenLH No. 51 Tahun 2004 Lampiran II
12 | Air laut wisata bahari | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1300000
|  | Fisika - Kimia | 1180000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
KepMenLH No. 51 Tahun 2004 Lampiran III
13 | Air laut wisata biota | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1300000
|  | Fisika - Kimia | 1180000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
AIR MINUM DAN RO
Air Minum - KepMenKes No. 492 Tahun 2010
14 | Air Minum | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1200000
|  | Fisika - Kimia | 1080000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
Air Minum Dalam Kemasan- SNI 01.3553 Tahun 2006
15 | Air Demineral | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1200000
|  | Fisika - Kimia | 1080000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
Air RO - Standar AAMI 2008
16 | Air Demineral | Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1000000
|  | Kimia | 940000
AIR PERMUKAAN
PPRI No. 82 Tahun 2001 Kelas I
17 | Air Permukaan - Baku Air Minum | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1300000
|  | Fisika - Kimia | 1180000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
PPRI No. 82 Tahun 2001 Kelas II
18 | Air Permukaan - Rekreasi Air | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1300000
|  | Fisika - Kimia | 1180000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
PPRI No. 82 Tahun 2001 Kelas III
19 | Air Permukaan - Budaya Ikan | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1300000
|  | Fisika - Kimia | 1180000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
PPRI No. 82 Tahun 2001 Kelas IV
20 | Air Permukaan - Pertanaman | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1300000
|  | Fisika - Kimia | 1180000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
KepGub DKI No. 582 Tahun 1995 Golongan A
21 | Air Permukaan - Air Minum | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1300000
|  | Fisika - Kimia | 1180000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
KepGub DKI No. 582 Tahun 1995 Golongan B
22 | Air Permukaan - Air Minum | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1300000
|  | Fisika - Kimia | 1180000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
KepGub DKI No. 582 Tahun 1995 Golongan C
23 | Air Permukaan - Perikanan dan Peternakan | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1300000
|  | Fisika - Kimia | 1180000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000
KepGub DKI No. 582 Tahun 1995 Golongan D
24 | Air Permukaan - Pertanian dan Usaha Kota | Fisika - Kimia - Mikrobiologi (full parameter) | 1300000
|  | Fisika - Kimia | 1180000
|  | Fisika - Mikrobiologi | 300000

## PAKET UDARA
Daftar Ruang Lingkup Pengujian Sampling
dan Analisis Laboratorium
G. HARGA PAKET UDARA
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian |  | Tarif Biaya Analisis (Rp) | HARGA PAKET
PAKET 1
1 | Analisis Kualitas Udara Ambien (Pengukuran 24 jam / titik)
Baku mutu dan parameter pengujian :
- PPRI No. 41 Tahun 1999
| Debu (24 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 300000 |  | PAKET 1
| Pb (24 jam) | ug/m3 | AAS |  | 300000 |  | Analisis Kualitas Udara Ambien (Pengukuran 24 jam / titik)
| NO2 (1 jam) | ppm | COx meter |  | 70000 |  | Baku mutu dan parameter pengujian :
| SO2 (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 70000 |  | - PPRI No. 41 Tahun 1999
| CO (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 70000 |  | Debu (24 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) | 300000
| Ox (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (NBKI) |  | 70000 |  | Pb (24 jam) | ug/m3 | AAS | 300000
| HC (3 jam) | ppm | Kromatografi |  | 250000 |  | NO2 (1 jam) | ppm | COx meter | 70000
| - KepMenLH No. 50 Tahun 1996 |  |  |  |  | Pembulatan | SO2 (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) | 70000
| NH3, (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Indofenol) |  | 70000 | karena harga paket | CO (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) | 70000
| H2S (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Metilen Blue) |  | 70000 | (dikurangi) | Ox (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (NBKI) | 70000
| Harga |  |  |  | 1270000 | 1,200,000 | HC (3 jam) | ppm | Kromatografi | 250000
| Parameter tambahan (tergantung permintaan) | [5 empty] | - KepMenLH No. 50 Tahun 1996 |  |  |  | Pembulatan
| PM 10 (24 jam) | ug/m3 | AAS |  | 300000 |  | NH3, (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Indofenol) | 70000 | karena harga paket
| PM 2.5 (24 jam) | ug/m3 | Gravimetri ( High Volume ) |  | 300000 | 600000 | H2S (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Metilen Blue) | 70000 | (dikurangi)
| Harga |  |  |  |  | 1800000 | Harga |  |  | 1270000 | 1,200,000
Parameter tambahan (tergantung permintaan)
[7 empty] | PM 10 (24 jam) | ug/m3 | AAS | 300000
No. | Kemampuan Analisis | [5 empty] | PM 2.5 (24 jam) | ug/m3 | Gravimetri ( High Volume ) | 300000 | 600000
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian |  | Tarif Biaya Analisis (Rp) | HARGA PAKET | Harga |  |  |  | 1800000
PAKET 2
2 | Analisis Kualitas Udara Ambien (Pengukuran 24 jam / titik)
Baku mutu dan parameter pengujian :
- PPRI No. 41 Tahun 1999
| Debu (24 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 300000
| Pb (24 jam) | ug/m3 | AAS |  | 300000
| NO2 (24 jam) | ppm | COx meter |  | 240000
| SO2 (24 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 240000
| CO (24 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 140000
| Ox (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (NBKI) |  | 70000
| HC (3 jam) | ppm | Kromatografi |  | 250000
| - KepMenLH No. 50 Tahun 1996 |  |  |  |  | Pembulatan
| NH3, (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Indofenol) |  | 70000 | karena harga paket
| H2S (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Metilen Blue) |  | 70000 | (dikurangi)
| Harga |  |  |  | 1680000 | 1500000
Parameter tambahan (tergantung permintaan)
| PM 10 (24 jam) | ug/m3 | AAS |  | 300000
| PM 2.5 (24 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 300000 | 600000
| Harga |  |  |  |  | 2100000
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian |  | Tarif Biaya Analisis (Rp) | HARGA PAKET
PAKET 3
3 | Analisis Kualitas Udara Ambien (Pengukuran sesaat / titik)
Baku mutu dan parameter pengujian :
- PPRI No. 41 Tahun 1999
| Debu (1 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 80000
| Pb (1 jam) | ug/m3 | AAS |  | 70000
| NO2 (1 jam) | ppm | COx meter |  | 70000
| SO2 (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 70000
| CO (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 70000
| Ox (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (NBKI) |  | 70000
| HC (3 jam) | ppm | Kromatografi |  | 250000
| - KepMenLH No. 50 Tahun 1996 |  |  |  |  | Pembulatan
| NH3, (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Indofenol) |  | 70000 | karena harga paket
| H2S (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Metilen Blue) |  | 70000 | (dikurangi)
| Harga |  |  |  | 820000 | 735000
Parameter tambahan (tergantung permintaan)
| PM 10 (1 jam) | ug/m3 | AAS |  | 150000
| PM 2.5 (1 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 150000 | 300000
| Harga |  |  |  |  | 1035000
PERATURAN DKI
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian |  | Tarif Biaya Analisis (Rp) | HARGA PAKET
PAKET 1
4 | Analisis Kualitas Udara Ambien (Pengukuran 24 jam / titik)
Baku mutu dan parameter pengujian :
- SKGUB DKI No. 551 Tahun 2001
| Debu (24 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 300000
| Pb (24 jam) | ug/m3 | AAS |  | 300000
| NO2 (1 jam) | ppm | COx meter |  | 70000
| SO2 (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 70000
| CO (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 70000
| Ox (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (NBKI) |  | 70000
| HC (3 jam) | ppm | Kromatografi |  | 250000 | Pembulatan
| NH3, (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Indofenol) |  | 70000 | karena harga paket
| H2S (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Metilen Blue) |  | 70000 | (dikurangi)
| Harga |  |  |  | 1270000 | 1,200,000
Parameter tambahan (tergantung permintaan)
| PM 10 (24 jam) | ug/m3 | AAS |  | 300000
| PM 2.5 (24 jam) | ug/m3 | Gravimetri ( High Volume ) |  | 300000 | 600000
| Harga |  |  |  |  | 1800000
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian |  | Tarif Biaya Analisis (Rp) | HARGA PAKET
PAKET 2
5 | Analisis Kualitas Udara Ambien (Pengukuran 24 jam / titik)
Baku mutu dan parameter pengujian :
- PPRI No. 41 Tahun 1999
| Debu (24 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 300000
| Pb (24 jam) | ug/m3 | AAS |  | 300000
| NO2 (24 jam) | ppm | COx meter |  | 240000
| SO2 (24 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 240000
| CO (24 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 140000
| Ox (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (NBKI) |  | 70000
| HC (3 jam) | ppm | Kromatografi |  | 250000 | Pembulatan
| NH3, (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Indofenol) |  | 70000 | karena harga paket
| H2S (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Metilen Blue) |  | 70000 | (dikurangi)
| Harga |  |  |  | 1680000 | 1500000
Parameter tambahan (tergantung permintaan)
| PM 10 (24 jam) | ug/m3 | AAS |  | 300000
| PM 2.5 (24 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 300000 | 600000
| Harga |  |  |  |  | 2100000
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian |  | Tarif Biaya Analisis (Rp) | HARGA PAKET
PAKET 3
6 | Analisis Kualitas Udara Ambien (Pengukuran sesaat / titik)
Baku mutu dan parameter pengujian :
- PPRI No. 41 Tahun 1999
| Debu (1 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 80000
| Pb (1 jam) | ug/m3 | AAS |  | 70000
| NO2 (1 jam) | ppm | COx meter |  | 70000
| SO2 (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 70000
| CO (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 70000
| Ox (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (NBKI) |  | 70000
| HC (3 jam) | ppm | Kromatografi |  | 250000 | Pembulatan
| NH3, (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Indofenol) |  | 70000 | karena harga paket
| H2S (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Metilen Blue) |  | 70000 | (dikurangi)
| Harga |  |  |  | 820000 | 735000
Parameter tambahan (tergantung permintaan)
| PM 10 (1 jam) | ug/m3 | AAS |  | 150000
| PM 2.5 (1 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 150000 | 300000
| Harga |  |  |  |  | 1035000
UDARA LINGKUNGAN KERJA
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian |  | Tarif Biaya Analisis (Rp) | HARGA PAKET
1 | Analisis Kualitas Udara Lingkungan Kerja
(Pengukuran sesaat / titik)
Baku mutu dan parameter pengujian :
- PerMenaKerTrans No. 13 Tahun 2011
| Debu (1 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 80000
| Pb (1 jam) | ug/m3 | AAS |  | 70000
| NO2 (1 jam) | ppm | COx meter |  | 70000
| SO2 (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 70000
| CO (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 70000
| Ozon (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (NBKI) |  | 70000
| Alifatik Hidrokarbon (3 jam) | ppm | Kromatografi |  | 250000 | Pembulatan
| NH3, (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Indofenol) |  | 70000 | karena harga paket
| H2S (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Metilen Blue) |  | 70000 | (dikurangi)
| Harga |  |  |  | 820000 | 735000
Parameter tambahan (tergantung permintaan)
| PM 10 (1 jam) | ug/m3 | AAS |  | 150000
| PM 2.5 (1 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 150000 | 300000
| Harga |  |  |  |  | 1035000
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian |  | Tarif Biaya Analisis (Rp) | HARGA PAKET
1 | Analisis Kualitas Udara Lingkungan Kerja
(Pengukuran sesaat / titik)
Baku mutu dan parameter pengujian :
- PerMenKes No. 70 Tahun 2016
| Pb (1 jam) | ug/m3 | AAS |  | 80000
| NO2 (1 jam) | ppm | COx meter |  | 70000
| SO2 (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 70000
| CO (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 70000
| Ozon (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (NBKI) |  | 70000
| H2S (1 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Metilen Blue) |  | 95000
| Harga |  |  |  | 455000 | 455000
Parameter tambahan (tergantung permintaan)
| PM 10 (1 jam) | ug/m3 | AAS |  | 155000
| PM 2.5 (1 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 155000 | 310000
| Harga |  |  |  |  | 765000
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian |  | Tarif Biaya Analisis (Rp) | HARGA PAKET
1 | Analisis Kualitas Udara Lingkungan Kerja
(Pengukuran 8 Jam / titik)
Baku mutu dan parameter pengujian :
- KepMenKes No. 1405 Tahun 2002
| Debu (8 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 300000
| NO2 (8 jam) | ppm | COx meter |  | 210000
| SO2 (8 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 210000
| CO (8 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Saltzman) |  | 140000
| NH3, (8 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Indofenol) |  | 70000 | karena harga paket
| H2S (8 jam) | ug/m3 | Spektrofotometri (Metilen Blue) |  | 70000 | (dikurangi)
| Harga |  |  |  | 1000000 | 735000
Parameter tambahan (tergantung permintaan)
| PM 10 (1 jam) | ug/m3 | AAS |  | 150000
| PM 2.5 (1 jam) | ug/m3 | Gravimetri (High Volume) |  | 150000 | 300000
| Harga |  |  |  |  | 1035000
F. Harga Analisis Udara Personal
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter | Satuan | Metoda Pengujian | Tarif Biaya Analisis (Rp)
Personal
1 | Udara di dalam ruang / Personal Dust ( 8 jam )
Parameter pengujian :
| - Pb, | Mg | AAS | 1200000
| - Total Dust (Respirable) | mg/m3 | SNI 7329:2009
2 | Noise Personal Dust ( 8 jam ) | dBA | Direct Reading | 600000
3 | Mikrobiologi di Udara ( pengukuran 30Mnt/titik)
Parameter pengujian :
| Total Bakteri | CFU/m3 | APHA Ed. 22nd 9215.C-2012 | 800000

## PAKET EMISI
No | Jenis Analisis | Bahan Bakar Emisi | Peraturan | Harga Jual
PT. Unilab Perdana (Rp)
I | EMISI GENSET - PERATURAN NASIONAL
PerMenLH No.21 Tahun 2008 Lampiran I
1 | Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi PLTU | Batubara | Per Men LH No. 21 Tahun 2008 Lamp. I.A | 950000
|  | Minyak |  | 950000
|  | Gas |  | 950000
|  | Batubara | Per Men LH No. 21 Tahun 2008 Lamp. I.B | 950000
|  | Minyak |  | 950000
|  | Gas |  | 950000
PerMenLH No.21 Tahun 2008 Lampiran II
2 | Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi PLTG | Minyak | Per Men LH No. 21 Tahun 2008 Lamp. II.A | 950000
|  | Gas |  | 950000
|  | Minyak | Per Men LH No. 21 Tahun 2008 Lamp. II.B | 950000
|  | Gas |  | 950000
PerMenLH No.21 Tahun 2008 Lampiran III
3 | Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi PLTGU | Minyak | Per Men LH No. 21 Tahun 2008 Lamp. III.A | 950000
|  | Gas |  | 950000
|  | Minyak | Per Men LH No. 21 Tahun 2008 Lamp. III.B | 950000
|  | Gas |  | 950000
PerMenLH No.21 Tahun 2008 Lampiran IV
4 | Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi PLTD | Minyak | Per Men LH No. 21 Tahun 2008 Lamp. IV.A | 1050000
|  | Gas |  | 1050000
|  | Minyak | Per Men LH No. 21 Tahun 2008 Lamp. IV.B | 1050000
|  | Gas |  | 1050000
PerMenLH No.21 Tahun 2008 Lampiran V
5 | Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi PLTP | - | Per Men LH No. 21 Tahun 2008 Lamp. V | 700000
No | Jenis Analisis | Bahan Bakar Emisi | Peraturan | Harga Jual
PT. Unilab Perdana (Rp)
II | EMISI GENSET - PERATURAN NASIONAL
PerMenLH No. 13 Tahun 2009 Lampiran I
1 | Emisi Proses Pembakaran dari Mesin Pembakaran | Kapasitas ≤ 570 KWth | Per Men LH No. 13 Tahun 2009 Lamp. I.A | 800000
| Dalam | Minyak
|  | Gas |  | 800000
|  | Kapasitas > 570 KWth |  | 1000000
Minyak
|  | Gas |  | 1000000
2 | Emisi Proses Pembakaran dari Turbin Gas | Minyak | Per Men LH No. 13 Tahun 2009 Lamp. I.B | 950000
|  | Gas |  | 900000
3 | Emisi Proses Pembakaran dari Ketel Uap (Boiler), | Minyak | Per Men LH No. 13 Tahun 2009 Lamp. I.C | 850000
Pembangkit Uap (Steam Generator), Pemanas Proses
(Proses Heater), Pengolahan Panas (Heater Treater)
|  | Gas |  | 850000
4 | Emisi Proses Pembakaran dari Unit Suar Bakar | Opasitas | Per Men LH No. 13 Tahun 2009 Lamp. I.D | 700000
PerMenLH No. 13 Tahun 2009 Lampiran II
5 | Emisi Unit Oksidasi Thermal Sulfur | - | Per Men LH No. 13 Tahun 2009 Lamp. II.B | 700000 | yg II.A,C,D,E ada parameter Unilab gabisa uji
6 | Emisi Unit Pengolahan Ulang Sulfur Sistem Claus | - | Per Men LH No. 13 Tahun 2009 Lamp. II.F | 1100000
| untuk Sistem yang dilengkapi dengan Insinerator Gas |  |  |  | Lampiran IV dan V format
Per Men LH No. 13 Tahun 2009 Lampiran III |  |  |  |  | penulisan dokumen
7 | Emisi Kegiatan Fuel Blending | Pencampuran Bakar / Mix Fuel | Per Men LH No. 13 Tahun 2009 Lamp. III | 950000
No | Jenis Analisis | Peraturan | Harga Jual
PT. Unilab Perdana (Rp)
III | EMISI BOILER - PERATURAN NASIONAL
PerMenLH No. 07 Tahun 2007
1 | Emisi Bagi Ketel Uap Bahan Bakar Biomassa Berupa | Per Men LH No. 07 Tahun 2007 Lamp. I | 1250000
Serabut dan/atau Cangkang
2 | Emisi Bagi Ketel Uap Bahan Bakar Biomassa Berupa | Per Men LH No. 07 Tahun 2007 Lamp. II | 850000
Ampas dan/atau Daun Tebu Kering
3 | Emisi Bagi Ketel Uap Bahan Bakar Biomassa Selain | Per Men LH No. 07 Tahun 2007 Lamp. III | 2100000
yg Dimaksud pada Huruf a dan Huruf b Pasal 3 ayat 1
4 | Emisi Bagi Ketel Uap Bahan Bakar Batubara | Per Men LH No. 07 Tahun 2007 Lamp. IV | 850000
5 | Emisi Bagi Ketel Uap Bahan Bakar Minyak | Per Men LH No. 07 Tahun 2007 Lamp. V | 850000
6 | Emisi Bagi Ketel Uap Bahan Bakar Gas | Per Men LH No. 07 Tahun 2007 Lamp. VI | 700000
NO. | Parameter | Satuan | Metoda Pengujian | Harga Jual Paket
PT. Unilab Perdana (Rp)
IV | UDARA EMISI
KepMenLH No. 13 Tahun 1995
1 | Partikel | mg/m3 | Gravimetri - Low volume | 2600000
2 | Opasitas | % | Visual ringelmann
3 | Nitrogen Oksida (NOx) | mg/m3 | Electrochemical ( Analyzer )
4 | Sulfur Dioksida (SO2) | mg/m3 | Electrochemical ( Analyzer )
5 | Amonia (NH3) | mg/m3 | Nessler - Spektrofotometer
6 | Total Reduced Sulphur (TRS) | mg/m3 | Metilen Blue-Spektrofotometer
7 | Hidrogen Klorida (HCl) | mg/m3 | Mercury Thiosianat - Spektrofotometer
8 | Hidrogen Fluorida (HF) | mg/m3 | Alizarin - Spektrofotometer
9 | Khlorin (Cl2) | mg/m3 | Toluidin - Spektrofotometer
10 | Raksa (Hg) | mg/m3 | AAS
11 | Arsen (As) | mg/m3 | Pyridine - Spektrofotometer
12 | Antimon (Sb) | mg/m3 | AAS
13 | Kadmium (Cd) | mg/m3 | AAS
14 | Seng (Zn) | mg/m3 | AAS
15 | Timbal (Pb) | mg/m3 | AAS
NO. | Parameter | Satuan | Metoda Pengujian | Harga Jual Paket
PT. Unilab Perdana (Rp)
V | EMISI INCINERATOR
KepBapedal 03/09.1995 TABEL 3
1 | Partikel | mg/m3 | Gravimetri - Low volume | 2600000
2 | Opasitas | % | Visual ringelmann
3 | Nitrogen Oksida (NOx) | mg/m3 | Electrochemical ( Analyzer )
4 | Sulfur Dioksida (SO2) | mg/m3 | Electrochemical ( Analyzer )
5 | Karbon Monoksida (CO) | mg/m3 | Electrochemical ( Analyzer )
6 | Hidrokarbon (HC) | mg/m3 | Gas Chromathography
7 | Hidrogen Klorida (HCl) | mg/m3 | Mercury Thiosianat - Spektrofotometer
8 | Hidrogen Fluorida (HF) | mg/m3 | Alizarin - Spektrofotometer
9 | Raksa (Hg) | mg/m3 | AAS
10 | Arsen (As) | mg/m3 | Pyridine - Spektrofotometer
11 | Kadmium (Cd) | mg/m3 | AAS
12 | Khromium total (Cr) | mg/m3 | AAS
13 | Timbal (Pb) | mg/m3 | AAS
14 | Talium (Tl) | mg/m3 | AAS
15 | Efisiensi (CO2, CO, O2) | % | Electrochemical ( Analyzer )
K. HARGA ANALISIS EMISI KENDARAAN
NO. | Parameter | Satuan | Metoda Pengujian | Harga Jual Paket
PT. Unilab Perdana (Rp)
VI | EMISI KENDARAAN
1 | Bahan Bakar Solar (JABODETABEK) | % | Auto check gas | 250000
- Opasitas
| Bahan Bakar Solar (Luar JABODETABEK) | % | Auto check gas | 300000
- Opasitas
2 | Bahan Bakar Bensin |  |  | 250000
| - Karbon Monoksida (CO) | % | Auto check gas
| - Hidro Karbon (HC) | ppm | Auto check gas
| Bahan Bakar Bensin |  |  | 300000
| - Karbon Monoksida (CO) | % | Auto check gas
| - Hidro Karbon (HC) | ppm | Auto check gas

## ADDITIONAL
H. HARGA ANALISIS KEBISINGAN, CAHAYA, IKLIM KERJA DAN GETARAN
No. | Kemampuan Analisis
| Parameter |  |  |  | Satuan | Metoda Pengujian |  | Tarif Biaya Analisis (Rp) 2012
Kebisingan
1 | Kebisingan di luar ruang (24 jam/titik) |  |  |  | dBA | Sound level |  | 350000
2 | Kebisingan di luar ruang (sesaat/titik) |  |  |  | dBA | Sound level |  | 60000
3 | Kebisingan di dalam ruang (sesaat/titik) |  |  |  | dBA | Sound level |  | 60000
Cahaya
1 | Penerangan (cahaya) |  |  |  | lux | Lux meter |  | 100000
Getaran
1 | Getaran lingkungan ( Getaran Kejut ) |  |  |  | Mm/detik | Vibration meter |  | 60000
2 | Getaran Lengan & Tangan |  |  |  | Mm/detik | Vibration meter |  | 350000
3 | Getaran Seluruh Tubuh |  |  |  | Mm/detik | Vibration meter |  | 350000
Iklim Kerja
Iklim kerja (Panas) |  |  | oC | Terminal Enviroment Monitor |  |  | 150000
Gelombang
1 |  | Gelombang UV | uW/cm2 | Direct reading |  |  | 350000
2 |  | Gelombang Mikro | A/M | Elekrosmog |  |  | 250000
3 |  | Gelombang Listrik | kV/m (efektif) | Elektromagnetik |  |  | 125000
4 |  | Gelombang Magnet | mT (efektif) | Elektromagnetik |  |  | 125000

## SAMPLING
Q. HARGA SAMPLING
No | Lokasi Sampling | Waktu Sampling | Satuan | Tarif Biaya Sampling (Rp)
I | PERDIEM 24 JAM (Orang 24 Jam/Hari)
1. | Jabodetabek | Hari Kerja | Hari | 350000
|  | Sabtu, Minggu dan Hari Libur Resmi | Hari | 350000
2. | Cilegon, Serang, Merak, Pongkor, Cicurug, | Hari Kerja | Hari | 350000
| Cikampek, Lebak, Pandeglang, Bojonegara | Sabtu, Minggu dan Hari Libur Resmi | Hari | 350000
3. | Bandung, Sukabumi, Cianjur, Garut, | Hari Kerja | Hari | 350000
| Purwakarta | Sabtu, Minggu dan Hari Libur Resmi | Hari | 350000
4 | Kota Lain (Pulau Jawa) | Hari Kerja | Hari | 350000
|  | Sabtu, Minggu dan Hari Libur Resmi | Hari | 350000
5 | Kota Lain (Luar Pulau Jawa) | Hari Kerja | Hari | 650000
|  | Sabtu, Minggu dan Hari Libur Resmi | Hari | 650000
II | PERDIEM SESAAT (Orang/Hari)
1. | Jabodetabek | Hari Kerja | Hari | 150000
|  | Sabtu, Minggu dan Hari Libur Resmi | Hari | 200000
2. | Cilegon, Serang, Merak, Pongkor, Cicurug, | Hari Kerja | Hari | 150000
| Cikampek, Lebak, Pandeglang, Bojonegara | Sabtu, Minggu dan Hari Libur Resmi | Hari | 200000
(PP)
3. | Cilegon, Serang, Merak, Pongkor, Cicurug, | Hari Kerja | Hari | 150000
| Cikampek, Lebak, Pandeglang, Bojonegara | Sabtu, Minggu dan Hari Libur Resmi | Hari | 200000
(Menginap)
4. | Bandung, Sukabumi, Cianjur, Garut, | Hari Kerja | Hari | 200000
| Purwakarta (PP) | Sabtu, Minggu dan Hari Libur Resmi | Hari | 250000
5. | Bandung, Sukabumi, Cianjur, Garut, | Hari Kerja | Hari | 200000
| Purwakarta (Menginap) | Sabtu, Minggu dan Hari Libur Resmi | Hari | 250000
4 | Kota Lain - Pulau Jawa (PP) | Hari Kerja | Hari | 350000
|  | Sabtu, Minggu dan Hari Libur Resmi | Hari | 350000
5 | Kota Lain - Luar Pulau Jawa (Menginap) | Hari Kerja | Hari | 500000
|  | Sabtu, Minggu dan Hari Libur Resmi | Hari | 500000
III | FEE ALAT 24 JAM DAN 8 JAM (Set 24 Jam/Hari)
1 | Udara Ambien | - | Hari | 300000
2 | Genset | - | Hari | 250000
IV | FEE ALAT SESAAT (Set sesaat/Hari)
1 | Udara Ambien | - | Hari | 250000
2 | Udara Lingkungan Kerja | - | Hari | 250000
3 | Genset | - | Hari | 80000
4 | Emisi | - | Hari | 300000
5 | Biota Air | - | Hari | 150000
6 | Tanah | - | Hari | 100000
7 | Emisi Isokinetik - APEX | - | Hari | 500000
8 | Emisi Isokinetik - JIS | - | Hari | 500000
V | TRANSPORTASI (Perhari)
1 | DKI-Jakarta Barat | - | Hari | 350000
2 | DKI-Jakarta Pusat | - | Hari | 350000
3 | DKI-Jakarta Selatan | - | Hari | 350000
4 | DKI-Jakarta Timur | - | Hari | 350000
5 | DKI-Jakarta Utara | - | Hari | 350000
6 | Tangerang | - | Hari | 400000
7 | Bekasi | - | Hari | 400000
8 | Bogor | - | Hari | 400000
9 | Cikarang | - | Hari | 400000
10 | Karawang | - | Hari | 450000
11 | Purwakarta | - | Hari | 450000
12 | Serang | - | Hari | 450000
13 | Cilegon | - | Hari | 550000
14 | Bojonegoro | - | Hari | 550000
15 | Merak | - | Hari | 550000
16 | Cianjur | - | Hari | 500000
17 | Sukabumi | - | Hari | 550000
18 | Lebak | - | Hari | 800000
19 | Pandeglang | - | Hari | 700000
20 | Bandung | - | Hari | 700000
21 | Indramayu | - | Hari | 700000
22 | Cirebon | - | Hari | 800000
23 | Cepu | - | Hari | 1500000
24 | Lampung | - | Hari | 1500000
R. HARGA SAMPLING AIR ( motor )
No | Lokasi | Satuan | Tarif Biaya Sampling (Rp)
I | PERDIEM (Orang & Transportasi / Hari)
1 | DKI | Hari | 250000
2 | Kota Tangerang | Hari | 350000
3 | BSD | Hari | 450000
4 | Bekasi (Lippo Cikarang, Tambun) | Hari | 450000
S. HARGA PENJEMPUTAN SAMPLE AIR (MOTOR)
No | Lokasi | Satuan | Tarif Biaya Analisis (Rp)
I | PERDIEM (Orang & Transportasi / Hari)
1 | Jabodetabek (Bersamaan) | Hari | 150

## PAKET
DAFTAR HARGA ANALISIS PAKET
Peraturan Nasional
No | Jenis Analisis | Parameter | Peraturan | Unit | Harga Jual Unilab (Rp.)
1 | Air Bersih | terlampir | PERMENKES No. 416 Tahun 1990 LAMP II | Titik sampel | 1100000
2 | Air Minum | terlampir | PERMENKES No. 492 Tahun 2010 Lamp. IV | Titik sampel | 1200000
3 | Air Permukaan Kelas I | terlampir | PPRI No. 82 Tahun 2001 | Titik sampel | 1300000
4 | Air Permukaan Kelas II | terlampir |  | Titik sampel | 1300000
5 | Air Permukaan Kelas III | terlampir |  | Titik sampel | 1300000
6 | Air Permukaan Kelas IV | terlampir |  | Titik sampel | 1300000
7 | Biota Air Tawar / Laut | Plankton | - | Titik sampel | 300000
8 | Biota Air Tawar / Laut | Benthos | - | Titik sampel | 300000
9 | Biota Air Tawar / Laut | Nekton | - | Titik sampel | 800000
10 | EMISI GENSET (Bahan Bakar Minyak) | terlampir | PermenLH 21/2008 Lamp IV B PLTD | Titik sampel | 1050000
11 | EMISI GENSET (Bahan Bakar Minyak) | terlampir | PermenLH 21/2008 Lamp IV A PLTD | Titik sampel | 1050000
12 | EMISI (Bahan Bakar Gas) | terlampir | 13/2009 Lamp. I.A > 570 | Titik sampel | 1000000
13 | EMISI (Bahan Bakar Minyak) | terlampir | 13/2009 Lamp. I.A < 570 | Titik sampel | 700000
14 | EMISI Boiler (Bahan Bakar Batubara) | terlampir | 07/2007 Lamp IV | Titik sampel | 950000
15 | EMISI BOILER (Bahan Bakar Gas) | terlampir | PERMENLH 07/2007 LAMP VI | Titik sampel | 700000
16 | EMISI BOILER (Bahan Bakar MINYAK) | terlampir | PERMENLH 07/2007 LAMP V | Titik sampel | 950000
17 | EMISI GENSET ( PLTG MINYAK) | terlampir | PERMENLH 21/2008 LAMP II.A | Titik sampel | 950000
18 | EMISI KENDARAAN (SOLAR) | terlampir | PERMENLH 05/2006 LAMP IB | Titik sampel | 300000
19 | EMISI KENDARAAN (KENDARAAN BENSIN LAMA) | terlampir | PERMENLH 05/2006 LAMP IB | Titik sampel | 300000
20 | EMISI GENSET (PLTG GAS) | terlampir | PERMENLH 21/2008 LAMP II.A | Titik sampel | 950000
Cahaya |  | HARGA
1 | Penerangan (cahaya) | 100000
Getaran |  |  |  |  | MIKROBIOLOGI UDARA LINGKUNGAN KERJA UPDATE 70 TAHUN 2016
2 | Getaran lingkungan ( Getaran Kejut ) | 60000 |  |  | Jamur dan bakteri. Harga belum FIX
3 | Getaran Lengan & Tangan | 350000
4 | Getaran Seluruh Tubuh | 350000
Iklim Kerja
5 | Iklim kerja | 150000
Tanah
6 | Tanah Fisika | 885000
7 | Tanah Kimia | 1548000

## JUAL ALAT
HARGA JUAL ALAT
No | Nama Alat | Satuan | Harga HPP (Rp) | Harga Jual (Rp)
1 | Ambien Air Sampler Impinger | Unit | 14059143.0344 | 20500000
2 | Indoor Microbiology Sampler | Unit | 64347134.889 | 92500000
3 | Dust Sampler Emisi | Unit | 14162225.7981 | 18850000
4 | Stick / Probe Emisi ( Model Chonthong ) | Unit | 3450000 | 4600000
5 | Mini Vol LVS | Unit | 11644262.1617 | 16700000
6 | Staplex TFIA-2 | Unit | 15666844.7072 | 22500000
7 | HVAS 24 Jam ( Sangkar Burung ) | Unit | 29012153.7981 | 41500000